見積もり依頼

建築確認申請無し。ハウスは２F４K×９Kです。

場所：岡山県加賀郡吉備中央町西3229-12

期間：2025/7/1～2028/9/4

ハウス：２F４K×９K（添付図面１０Kになってますが、９Kに変更です）

○電気設備（2次側のみ）、エアコン

2次側電気設備（動力設備共）1式お願いします。

壁付けの換気扇７ヶ所は当社換気扇パネル使用。それ以外（1F男子トイレのパイプファン等）は貴社にて。

電気参考図添付しております。一緒でなくてよいです。参考程度に。

○給排水衛生設備、浄化槽

２F流しコンロ台、電気湯沸かし器

１F　洋式便器３、温水洗浄便座３（1台は乙姫付）、小便２、フラッシュバルブ２

手洗い２、シャワー（電気温水共）１、洗濯パン１

浄化槽１、地上置き可、排水配管４５ｍ地上露出可。申請共。

常時使うのは5，6人とのことです。

外部シンク３槽1台、1槽1台（3槽無ければ全槽でもよいです）

外部トイレは弊社で手配します。配管はお願いします。

○浄化槽までの各排水配管は含めてください。

給水は1ヶ所にまとめてください。給水バルブ止め。一時側は先方手配。